АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МОНГОХТО»

Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2910.2013  № 185

п. Монгохто

Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных муниципальных домов в сельском поселении «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014 – 2020 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации,  в целях реализации положений Приказа Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 г. № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры» «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (вместе с «ВСН 58-88 (р)» ведомственные строительные нормы», руководствуясь статьей 5 Устава сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края»,  администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных муниципальных домов в сельском поселении «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014 – 2020 гг.», (далее – Программа).

- Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрацию сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края».

- Опубликовать настоящее постановление в Информационном сборнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края и на официальном сайте администрации сельского поселения «Поселок Монгохто».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации                                                                      И.А. Гаврилов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения

«Поселок Монгохто»

Ванинского муниципального

района Хабаровского края

от 29.10.2013 № 185

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт многоквартирных муниципальных домов в сельском поселении «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального

района Хабаровского края на 2014 – 2020 гг.»

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных муниципальных домов в сельском поселении «Поселок Монгохто»

Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014 – 2020 гг.»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных муниципальных домов в сельском поселении «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014 – 2020 гг.» (Далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Программы | - Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Приказа Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры» «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»; - «ВСН 58-88 (р)» Ведомственные строительные нормы. |
| Заказчик | Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края» |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края» |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края» (далее сельского поселения «Поселок Монгохто») |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы является: - Капитальный ремонт многоквартирных муниципальных домов на территории сельского поселения «Поселок Монгохто»; - Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания; повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. К основным задачам Программы относятся: - Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; - Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; - Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества в многоквартирных домах; - Повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; - Внедрение ресурсосберегающих технологий; Разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом; - Формирование инвестиционной привлекательности жилищного комплекса; - Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. |
| Перечень основных мероприятий | Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий: - Капитальный ремонт систем электроснабжения в многоквартирных домах; - Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах; - Капитальный ремонт систем теплоснабжения в многоквартирных домах; - Капитальный ремонт систем водоотведения в многоквартирных домах; - Капитальный ремонт кровель и фасадов в многоквартирных домах; - Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов; - Комплексный ремонт квартир; - Замена радиаторов отопления. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2014-2020 гг., Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования | Общий объём необходимого финансирования Программы – 70 245 000 рублей 2014 год – 10 415 000 рублей 2015 год – 9 670 000 рублей 2016 год – 9 760 000 рублей 2017 год – 10 500 000 рублей 2018 год – 10 400 000 рублей 2019 год – 10 400 000 рублей 2020 год – 10 100 000 рублей Источником финансирования Программы является бюджет сельского поселения «Поселок Монгохто», средства организаций коммунального комплекса. Объем финансирования Программы, перечень мероприятий и смета расходов ежегодно корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ожидаемыми результатами Программы является: - Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах; Снижение уровня износа многоквартирных домов и приведение в соответствие проведения капитального ремонта нормативам; - Повышение надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг потребителю; Недопущение прироста объемов непригодного (ветхого) для проживания жилья; - Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование программы; - Создание благоприятных условий для снижения социальной напряженности среди населения: - Создание благоприятных условий для комфортного проживания граждан. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» и Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционных программ. Организации коммунального комплекса в течение месяца после окончания квартала представляют в администрацию сельского поселения «Поселок Монгохто» ежеквартальный отчет о выполнении инвестиционных программ. Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» на основании отчетов, предоставленных организациями коммунального комплекса, готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и представляет его на рассмотрение Собрания депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» в течение пяти месяцев после окончания отчетного года. Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» и Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Управление реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения «Поселок Монгохто». |

- Характеристика проблемы и необходимость ее решения

программно-целевым методом

Сельское поселение «Поселок Монгохто» является закрытым военным городком, строительство многоквартирных домов, на территории которого осуществляло Министерство Обороны СССР, в период с начала 50-х годов до начала 90-х готов ХХ столетия. В дальнейшем эксплуатацию и содержание жилого фонда осуществлял 428 ОМИС (Отделение морской инженерной службы) Тихоокеанского флота РФ.

В связи с недостаточным финансированием, содержание жилого фонда осуществлялось на качественно низком уровне и 2006 году, жилой фонд поселения, был принят в муниципальную собственность без проведения на нем капитального ремонта и без выделения необходимых на капитальный ремонт денежных средств (Земельные участки в муниципальную собственность не переданы).

По состоянию на момент приема в муниципальную собственность жилого фонда, физический износ домов составлял от 30 до 70%.

Недостаток инвестиций на проведение капитального ремонта и финансирования текущего ремонта, возникшие в результате многолетней отсрочки реализации рыночной реформы в жилищно-коммунальной сфере, привели к неудовлетворительному состоянию жилищного фонда.

При разработке Программы учитывается роль государства по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в настоящее время подлежащим капитальному ремонту, что оправдано с социальной точки зрения, поскольку основная масса граждан, проживающих в многоквартирных домах, в настоящее время не в состоянии в полном объеме принять участие в капитальном ремонте.

Задача, связанная с решением проблемы капитального ремонта многоквартирного дома, заключается в том, чтобы на конкретную дату оценить потребность в проведении капитального ремонта, определить количество необходимых финансовых ресурсов и пути их привлечения.

Одним из приоритетов жилищной политики, администрации сельского поселения «Поселок Монгохто», является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.

В настоящее время многоквартирным домам  присущ ряд недостатков, который обусловлен следующими причинами:

- Высокий уровень физического и морального износа многоквартирных домов;

- Недостаточность средств на выполнение работ капитального характера;

- Отсутствие приборов учета потребления ресурсов;

- Недостаток средств у управляющей организации для эффективного поддержания жилого фонда в надлежащем состоянии.

Для разрешения обозначенной проблемы необходимо:

- Обеспечить привлечение средств для софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- Создать условия для эффективного управления многоквартирными домами и поставки качественных жилищно-коммунальных услуг;

- Совершенствовать тарифную политику;

- Внедрение ресурсосберегающих технологий;

- Снижение удельных издержек при оказании жилищных и коммунальных услуг, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности их потребителей.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

2. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014-2020 годов.

Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2014-2020 г.г. составит 70 245 тыс. руб. в том числе: средства федерального бюджета – 0,00тыс. руб., средства местного бюджета- 70 245 тыс. руб.

Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2014-2020 гг. приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета поселения.

3. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы  – снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- Формирование перечня объектов, подлежащих капитальному ремонту согласно приложению;

- Определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы, в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- Проведение комплекса мероприятий по подготовке и проведению капитального ремонта жилых домов.

Капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит осуществить мероприятия по продлению сроков эксплуатации многоквартирных домов.

- Объем  финансирования  Программы  по  годам:

Тыс. рублей

| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельского поселения «Поселок Монгохто» | 10 415 | 9 670 | 9 760 | 10 500 | 10 400 | 10 400 | 10 100 |
| ВСЕГО: 70 245 |  |  |  |  |  |  |  |

___________

- Приложение

к  целевой муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных муниципальных домов в сельском поселения «Поселок Монгохто»

Ванинского муниципального района

Хабаровского края на 2014-2020 гг.»

- СМЕТА РАСХОДОВ

на реализацию  целевой муниципальной программы

- «Капитальный ремонт многоквартирных муниципальных домов в сельском поселении «Поселок Монгохто»

- Ванинского муниципального района Хабаровского края

- на 2014-2020 гг.»

| № п/п | Адрес дома и перечень мероприятий по капитальному ремонту | Сумма (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам в ценах 2013 года |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | п. Монгохто, ул. Театральная 1-1а, год постройки – 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 320 радиаторов | 1600 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 1700** |  |  |  | 1700 |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 1300 |  |  |  |  |  |  | 1300 | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - нет | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Утепление и ремонт фасада КР* - нет | 950 | 950 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и учета потребления горячей воды | 300*** | 300 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 2. | п. Монгохто, ул. Театральная 2-2а, год постройки 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 320 радиаторов | 1600 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 1700** |  |  |  | 1700 |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 1300 |  |  |  |  |  |  | 1300 | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - нет | 1350 | 800 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Утепление и ремонт фасада КР* - 2013 | 950 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и учета потребления горячей воды | 300*** | 300 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 3. | п. Монгохто, ул. Театральная 3, год постройки 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 117 радиаторов | 585 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 500** |  |  |  | 500 |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 700 |  |  |  |  |  |  | 700 | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - нет, S=1200 м2 | 2400 |  |  |  |  | 2400 |  |  | Бюджет поселения |
|  | Утепление и ремонт фасада КР* - нет | 400 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и учета потребления горячей воды | 300*** |  | 300 |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 4. | п. Монгохто, ул. Театральная 4, год постройки 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 117 радиаторов | 585 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 500** |  |  |  | 500 |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 700 |  |  |  |  |  |  | 700 | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - 2012 | 700 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Утепление и ремонт фасада КР* - нет | 440 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и учета потребления горячей воды | 300*** |  | 300 |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 5. | п. Монгохто, ул. Театральная 6, год постройки 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 112 радиаторов | 560 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 500** |  |  |  |  |  | 500 |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 700 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - 2013 | 700 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Утепление и ремонт фасада КР* - нет | 440 | 440 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и учета потребления горячей воды | 300*** |  |  |  | 300 |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 6. | п. Монгохто, ул. Театральная 7, год постройки 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 750 | 750 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 113 радиаторов | 565 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 500** |  |  |  |  |  | 500 |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 700 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - нет, S=1289 м2 | 2580 |  | 2580 |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Утепление и ремонт фасада КР* - нет | 440 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и учета потребления горячей воды | 300*** |  | 300 |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 7. | п. Монгохто, ул. Театральная 9, год постройки 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 114 радиаторов | 570 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 500** |  |  |  |  |  | 500 |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 700 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - нет, S=1289 м2 | 2580 |  | 2580 |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Утепление и ремонт фасада КР* - нет | 440 |  | 440 |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и учета потребления горячей воды | 300*** |  |  | 300 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 8. | п. Монгохто, ул. Театральная 10, год постройки 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 117 радиаторов | 585 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 500** |  |  |  |  |  | 500 |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 700 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - нет, S=1200 м2 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Утепление и ремонт фасада КР* - нет | 440 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и учета потребления горячей воды | 300*** |  |  | 300 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 9. | п. Монгохто, ул. Театральная 11 год постройки, 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 114 радиаторов | 570 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 500** |  |  |  |  |  | 500 |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 700 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - нет, S=1289 м2 | 2580 |  |  | 2580 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Утепление и ремонт фасада КР* - нет | 440 |  | 440 |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и учета потребления горячей воды | 300*** |  |  | 300 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 10. | п. Монгохто, ул. Театральная 12, год постройки 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 114 радиаторов | 570 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 500** |  |  |  |  |  | 500 |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 700 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - нет, S=1289 м2 | 2580 |  |  | 2580 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Утепление и ремонт фасада КР* - нет | 440 |  |  | 440 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и учета потребления горячей воды | 300*** |  |  |  | 300 |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 11. | п. Монгохто, ул. Театральная 13, год постройки 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 104 радиатора | 520 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 570** |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 700 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - нет | 360 |  |  | 360 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и учета потребления горячей воды | 300*** |  |  |  | 300 |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 12. | п. Монгохто, ул. Театральная 14, год постройки 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 55 радиаторов | 275 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 570** |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 700 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - нет | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Утепление и ремонт фасада КР* - нет | 300 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и учета потребления горячей воды | 300*** |  |  |  | 300 |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 13. | п. Монгохто, ул. Театральная 15, год постройки 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 220 радиаторов | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 1260** |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - 2010 год | 800 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 14. | п. Монгохто, ул. Театральная 18, год постройки 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 216 радиаторов | 1080 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 1260** |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - 2010 год | 800 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 15. | п. Монгохто, ул. Спортивная 1, год постройки 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 298 радиаторов | 1490 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 1600** |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения КР* - нет |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 1300 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - 2004 год | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 16. | п. Монгохто, ул. Спортивная 2, год постройки 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 296 радиаторов | 1480 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - 2012 год | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 17. | п. Монгохто, ул. Спортивная 3, год постройки 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 172 радиатора | 860 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 900** |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения КР* - нет |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 900 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - 2009 год | 730 |  | 730 |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 18. | п. Монгохто, ул. Спортивная 4, год постройки 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 2700 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 405 радиаторов | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 2200** |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения КР* - нет |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - нет | 3160 | 3160 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 19. | п. Монгохто, ул. Спортивная 5, год постройки 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 2100 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 293 радиатора | 1465 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения КР* - нет | 1200** |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 1300 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - 2013 год | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 20. | п. Монгохто, ул. Спортивная 6, год постройки 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 2400 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 332 радиатора | 1660 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 2000** |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения КР* - нет |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 1400 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - 2011 год 50% | 615 | 615 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 21. | п. Монгохто, ул. Спортивная 7, год постройки 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 210 радиаторов | 1050 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 1000** |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения КР* - нет |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 22. | п. Монгохто, ул. Спортивная 8, год постройки 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 186 радиаторов | 930 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 1000** |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения КР* - нет |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - 2013 год | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 23. | п. Монгохто, ул. 50 лет Октября 2, год постройки 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 240 радиаторов | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 1000** |  |  |  |  |  |  | 1000 | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - 2012 год | 800 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 24. | п. Монгохто, ул. 50 лет Октября 4, год постройки 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 220 радиаторов | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 1000** |  |  |  |  |  |  | 1000 | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - 2010 год | 800 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 25. | п. Монгохто, ул. 50 лет Октября 8, год постройки 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 210 радиаторов | 1050 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 1000** |  |  |  |  |  |  | 1000 | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - 2012 год | 800 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 26. | п. Монгохто, ул. Школьная 2б, год постройки 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 231 радиатор | 1155 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 1000** |  |  |  |  |  |  | 1000 | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт крыши, выходов на кровлю КР* - нет | 900 |  |  | 900 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 27. | п. Монгохто, ул. Октябрьская 7, год постройки 1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения КР* - нет | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения КР* - нет, 58 радиаторов | 290 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения КР* - нет | 200** |  |  |  |  |  |  | 200 | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения Отсутствует, необходимо устройство |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения КР* - нет | 500 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Утепление и ремонт фасада КР* - нет | 300 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии и учета потребления горячей воды | 300*** | 300 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 28. | Комплексный ремонт жилых помещений (квартир) | 7000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Бюджет поселения |
| 29. | Замена радиаторов отопления | 2800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Бюджет поселения |
|  | ВСЕГО: | 70245 | 10415 | 9670 | 9760 | 10500 | 10400 | 10400 | 10100 |  |

Примечания:

- КР* - капитальный ремонт;

- 1700** - стоимость капитального ремонта подвальной разводки ХВС, ГВС и отопления;

- 300*** - стоимость установки одного прибора учитывающего потребление тепловой энергии и горячей воды;

- Заместитель главы администрации

сельского поселения «Поселок Монгохто»                                                                                                         В.В. Федотов