Совет депутатов

сельского поселения «Поселок Монгохто»

Ванинского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ

От    02.11.2010                             п.Монгохто                                                          № 51

Об одобрении Перечня движимого имущества для передачи в муниципальную собственность сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края, в соответствии с инвестиционной программой «Реконструкция котельной п. Монгохто с переходом на другой вид топлива с мазута флотского на уголь на 2007- 2009 годы», Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛ:

1. Одобрить прилагаемый Перечень оборудования и механизмов, установленных на законченном строительном объекте «Реконструкция котельной п. Монгохто Ванинского района».

2. Направить настоящий Перечень движимого имущества, передаваемого в муниципальную собственность сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края, главе Ванинского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном сборнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (Момонт Т.В.).

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                           И.А.Гаврилов

ОДОБРЕН

решением Совета депутатов сельского поселения

«Поселок Монгохто»

Ванинского муниципального района Хабаровского края

от 02.11.2010 №  51

Перечень

оборудования и механизмов, установленных на законченном

строительном объекте «Реконструкция котельной п. Монгохто

Ванинского района»

| № п/п | Наименование оборудования и механизмов | Тип, марка | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный с топкой | Квм-3,5КБ(Гефест-3,5-95- ТЛПХ) | 5 |
| 2 | Воздухоподогреватели | ВП-0-140 | 5 |
| 3 | Циркуляционный насос 1 контура | 1К-150-125-315-УЗ-1 | 3 |
| 4 | Станция подпитки WILI контура | СС-Воostег 2x0/75 FS VP | 1 |
| 5 | Дымосос | ДН-10 | 5 _ |
| 6 | Вентилятор дутьевой | ВДН-6,3 | 5 |
| 7 | Насос гидрошлакоудаления | ГРАТ 85-40-1 | 2 |
| 8 | Дробилка | ДО-1МУЗ | 2 |
| 9 | Грейфер золоудаления | 1.2-5КУ | 1 |
| 10 | Главный распределительный щит | Панель ЩО 70-ЗМ | 12 |
| 11 | Трансформатор | ТМГ-1000-10-Y1 | 2 |
| 12 | Распределительный пункт РП-740 A | Щит КСО-285М | 8 |
| 13 | Автоматика котла | комплект | 5 |
| 14 | Шкаф электрический | ЩО-70 | 1 |
| 15 | Шкаф электрический | ВРУ ЗСМ | 10 |
| 16 | Шкаф электрический ПР-1 1 | М-М-7124,М-V-7 124. М-Ш-1068,М-Ш-1074 | 5 |
| 17 | Шкаф электрический | ЯУ5115;5441;5415 | 8 |
| 18 | Частотный преобразователь Е2-8300 | Е2-8300 | 7 |
| 19 | Частотный преобразователь | ЕI-Р7002 | 16 |
| 20 | Щит силовой к котлу Квм-3,5КБ | № 7-094-7-098к | 5 |
| 21 | Щит сигнализации | Ш | 1 |
| 22 | Щит освещения | ЩО; ПЩО | 2 |
| 23 | Щит управления вентиляции | ЯУВ,П-1;П-2 | 3 |
| 24 | Трансформатор тока, трансформатор напряжения | ТОЛ-СЭЩ-10 | 16 |
| 25 | Выключатель нагрузки автогазовый | ВНР-10/6З0 | 1 |
| 26 | Счетчик трехфазный электронный | СЭТ-4ТМ.02.2 | 2 |
| 27 | Светильник | АRСТIС | 53 |
| 28 | Светильник | консольный | 44 |
| 29 | Светильник взрывозащищенный | НСП 02-200-001 | 12 |
| 30 | Светильник | НПБ | 18 |
| 31 | Светильник | ВЗГ-200 | 20 |
| 32 | Оповещатель комбинированный | Корбу-2М | 1 |
| 33 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-20М | 1 |
| 34 | Извещатель пожарный | ИП-2 12-78 | 62 |
| 35 | Резервный источник питания | Скат-1200У | 1 |
| 36 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | 4 |
| 37 | Система речевого оповещения | Орфей | 1 |
| 38 | Огнетушитель порошковый | ОП-4(г) | 24 |
| 39 | Огнетушитель переносный | ОУ-5 | 8 |
| 40 | Вентилятор радиальный | ВЦ-14-46-5 №5 | 2 |
| 41 | Вентилятор радиальный пылевой | ВРП 122-45-3,15 | 1 |
| 42 | Вентилятор крышной | ВКРМ 5-03 | 2 |
| 43 | Вентилятор осевой | ВО 13-284 .4/1 5 | 1 |
| 44 | Вентилятор | Соmраst 200 | 1 |
| 45 | Калорифер | КСк З-6 | 6 |
| 46 | Калорифер | КСк 4-6 | 4 |
| 47 | Клапан воздушный утепленный | КВУ 1600x1000 | 2 |
| 48 | Фильтр воздушный | Фя-Вб | 18 |
| 49 | Циклон групповой | ЦН-15-ЗООх2УП | 2 |
| 50 | Циклон батарейный | ЦВ-25 | 5 |
| 51 | Вентилятор вторичного дутья | КЗG-280-АК54-02 | 5 |
| 52 | Счетчик горячей воды | ВМГ-50 | 1 |
| 53 | Счетчик горячей воды | ВМГ-80 | 5 |
| 54 | Счетчик холодной воды | СТВГ-65 | 1 |
| 55 | Бак-аккумулятор | V=100 м.куб. | 2 |
| 56 | Деаэрационная установка | АВАКС | 1 |
| 57 | Пластинчатый теплообменник | VТ 10VК/СDS- 16/20 | 2 |
| 58 | Пластинчатый теплообменник | NT 150S V/CD -10/74 | 3 |
| 59 | Бак рабочей воды | У= 3м. куб. | 1 |
| 60 | Насос рабочей воды | К-80-50-200 | 2 |
| 61 | Компрессор | КВ-7 Q=0,16м.куб,Р-1 МПа | 1 |
| 62 | Весы автоматические | ВАЭ, G=30т | 1 |
| 63 | Насос дренажный | ТМW 32/8 | 2 |
| 64 | Гидравлическая тележка | G=2т | 1 |
| 65 | Таль ручная передвижная | G=3,2т | 1 |
| 66 | Установка скребковая углеподачи | УСУ | 2 |
| 67 | Аппарат золосмывной | АЗ-370 | 5 1 |
| 68 | Вибратор общего назначения | ИВ-104Б | 4 |
| 69 | Автоматизированная система повышения давления | АСПД 2FС-20А | 1 |
| 70 | Ультрозвуковая импульсная установка | ИЛ-1МХ | 10 |
| 71 | Сигнализатор оксида углерода | СОУ-1 | 1 |
| 72 | Расширительный бак GR-2, V= 2000 | GR-2,V=2000 | 1 |
| 73 | Механизм исполнительный электрический | МЭО 40/63-0,25 | 10 |
| 74 | Механизм исполнительный электрический | МЭО 40/1 0-0,25М | 2 |
| 75 | Механизм исполнительный электрический | МЭО 40/10-0,25М | 1 |
| 76 | Насосы центробежные | 1К-150-125-315 | 3 |
| 77 | Устройство защиты и автоматики | УЗА-10А.2 | 5 |
| 78 | Измерители давления многофункциональные | ПРОМА-ИДМ | 10 |
| 79 | Тягометр | ТмМП-52-М2 | 6 |
| 80 | Датчик реле-уровня | РОС 301 | 1 |
| 81 | Блок автономного включения | ВАV I ТЕL-220-02 | 1 |
| 82 | Насос | РК 80-50-200 | 2 |
| 83 | Труба котловая тянутая углеродистая D 51 х З,0 ГОСТ 8734-75 | D 51x3,0 ГОСТ 8734-75 | 3,957 тн |

_________________________